| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.07.2020 |  | № | 109 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года           № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Подосиновского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения согласно приложению 1.

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и утвердить ее состав согласно приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Подосиновского городского поселения в сети «Интернет» по адресу   www. podosin.ru , а также в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Подосиновского городского поселения    М.В. Крутоумова

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- Подосиновского городского

поселения

от  13.07.2020 № 109

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду   на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение (далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Подосиновского городского поселения.

Перечень и сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  согласно приложений № 1, 2 к данной Программе.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектам социальной сферы, жилищного фонда – до 01 сентября текущего года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период соответствующего отопительного периода на территории Подосиновского городского поселения за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации, указанного в приложений № 1, 2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г.   № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 и настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, систем топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 настоящих Правил.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3  «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 2 настоящих Правил.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно Приложения № 3 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

_____________________________

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Подосиновское городское поселение»

| № п\п | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 1 пгт Подосиновец, ул. Советская, 77а | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 2 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 2 пгт Подосиновец, ул. Боровая, 6а | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 3 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 4 пгт Подосиновец, ул. Школьная, 3 | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 4 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 6 пгт Подосиновец, ул. Советская, 14 | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 5 | ООО «Теплосервис Плюс» | Котельная пгт Подосиновец, ул. Торговая, 3 | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 6 | ООО «Теплосервис Плюс» | Котельная пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6 | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 7 | МУП «Коммунсервис» | Котельная с. Октябрь | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 8 | КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» | Котельная пгт Подосиновец, Больничный городок | 01.09.2020 – 01.11.2020 | В соответствии с п. 2 Программы |

_____________________

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Подосиновское городское поселение»

| № п\п | Наименование потребителя тепловой энергии | Объекты, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ ДО ДДТ пгт Подосиновец | Помещения Дома детского творчества пгт Подосиновец, ул. Тестова, 10 | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 2 | МКДОУ детский сад «Подснежник» пгт Подосиновец | Здание детского сада пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 1 | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 3 | МКДОУ детский сад «Светлячок» пгт Подосиновец | Здание детского сада пгт Подосиновец, ул. Тракторная, д. 6 | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 4 | МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Подосиновец | Здание спорткомплекса ДЮСШ пгт Подосиновец, ул. Механизаторская, 18а | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 5 | КОГОБУ СШ пгт Подосиновец | Здание средней общеобразовательной школы пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 6 Здание школы-интерната Пгт Подосиновец, ул. Школьная, д. 3 | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 6 | МКУК «Борокский СДК» | Здание Дома культуры с. Борок Здание Дома культуры с. Щеткино Здание Дома культуры с. Октябрь | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 7 | МКОУ ООШ с. Октябрь | Здание Основной общеобразовательной школы с. Октябрь | 05.08.2020 – 01.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 8 | КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» | Здание Поликлиники, Лечебный корпус пгт Подосиновец, Больничный городок | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 9 | МКУК «Подосиновский РДК» | Здание Районного Дома культуры пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 38 | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 10 | КОГБУ СО «Подосиновский психоневрологический интернат» | Здание подосиновского психоневрологического интерната пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 14 | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 11 | Администрация Подосиновского района | Здание Администрации пгт Подосиновец, ул. Советская, 77 | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 12 | ТСЖ, управляющие организации, дома на самоуправлении (МКД) | МКД ул. Рабочая, 1, пгт Подосиновец; МКД ул. Рабочая, 1а, пгт Подосиновец; МКД ул. Свободы, 55, пгт Подосиновец; МКД ул. Свободы, 57, пгт Подосиновец; МКД ул. Свободы, 59, пгт Подосиновец; МКД ул. Советская, 17, пгт Подосиновец; МКД ул. Советская, 53, пгт Подосиновец МКД ул. Советская, 12, пгт Подосиновец МКД ул. МКД Механизаторская, 1, пгт Подосиновец | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 13 | Администрация Подосиновского городского поселения | тепловые сети пгт Подосиновец | 05.08.2020 – 05.09.2020 | В соответствии с п. 3 Программы |

________________

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

__________________

Приложение №4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации

- Подосиновского городского

поселения

от 13.07.2020  № 109

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду                теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| КРУТОУМОВА Марина Васильевна | - | Глава Администрации Подосиновского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ЗАМЯТИНА Вера Николаевна ПЕРЯКОВА Юлия Юрьевна | - - | Заместитель главы Администрации Подосиновского городского поселения, заместитель председателя комиссии Ведущий специалист, юрист Администрации Подосиновского городского поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| БЯКОВ Сергей Анатольевич ДУРЯГИН Иван Серафимович ЗИБРОВ Александр Константинович ПЕЧЕРИН Владимир Юрьевич ПОДГОРБУНСКИЙ Сергей Аркадьевич ПОНОМАРЕВ Анатолий Николаевич | - - - - - - | Директор ООО «Теплосервис Плюс» (по согласованию) Главный инженер ООО «Теплоэнергия» (по согласованию) Главный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области (по согласованию) Заместитель главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения (по согласованию) Директор МУП «Коммунсервис» (по согласованию) Председатель Подосиновской поселковой Думы (по согласованию) |

________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.