| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.06.2024 |  | № | 58 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года муниципального образования Подосиновское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года           № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Подосиновского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения согласно приложению 1.

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и утвердить ее состав согласно приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Подосиновского городского поселения в сети «Интернет» по адресу    https://podosinovskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru, а также в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Подосиновского городского поселения    М.В. Крутоумова

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- Подосиновского городского

поселения

от 05.06.2024 № 58

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду                     2024-2025 года на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду   на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение (далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Подосиновского городского поселения.

Перечень и сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  согласно приложений № 1, 2 к данной Программе.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектам социальной сферы, жилищного фонда – до 01 сентября текущего года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период соответствующего отопительного периода на территории Подосиновского городского поселения за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации, указанного в приложений № 1, 2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации,                                                                         регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г.   № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 и настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, систем топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 настоящих Правил.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3  «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 2 настоящих Правил.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно Приложения № 3 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

_______________

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Подосиновское городское поселение»

| № п\п | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 1 пгт Подосиновец, ул. Советская, 77а | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 2 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 2 пгт Подосиновец, ул. Боровая, 6а | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 3 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 4 пгт Подосиновец, ул. Школьная, 3 | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 4 | ООО «Теплоэнергия» | Котельная № 6 пгт Подосиновец, ул. Советская, 14 | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 5 | ООО «Система» | Котельная пгт Подосиновец, ул. Торговая, 3 | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 6 | ООО «Система» | Котельная пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 7 | ООО «Система» | Котельная с. Октябрь | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |
| 8 | КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» | Котельная пгт Подосиновец, Больничный городок | 01.09.2024 – 01.11.2024 | В соответствии с п. 2 Программы |

_____________________

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Подосиновское городское поселение»

| № п\п | Наименование потребителя тепловой энергии | Объекты, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ ДО ДДТ пгт Подосиновец, МКУК «Подосиновская МБС», МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец, МФЦ пгт Подосиновец | Помещения Дома детского творчества пгт Подосиновец, ул. Тестова, 10 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 2 | МКДОУ детский сад «Подснежник» пгт Подосиновец | Здание детского сада пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 1 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 3 | МКДОУ детский сад «Светлячок» пгт Подосиновец | Здание детского сада пгт Подосиновец, ул. Тракторная, д. 6 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 4 | МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Подосиновец | Здание спорткомплекса ДЮСШ пгт Подосиновец, ул. Механизаторская, 18а | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 5 | КОГОБУ СШ пгт Подосиновец | Здание средней общеобразовательной школы пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 6 Здание школы-интерната Пгт Подосиновец, ул. Школьная, д. 3 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 6 | МКУК «Борокский СДК» | Здание Дома культуры с. Борок Здание Дома культуры с. Щеткино | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 7 | МКОУ ООШ с. Октябрь | Здание основной общеобразовательной школы с. Октябрь | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 8 | КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» | Здание поликлиники, лечебный корпус пгт Подосиновец, Больничный городок | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 9 | МКУК «Подосиновский РДК» | Здание районного Дома культуры пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 38 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 10 | КОГБУ СО «Подосиновский психоневрологический интернат» | Здание Подосиновского психоневрологического интерната пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 14 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 11 | Администрация Подосиновского района | Здание Администрации пгт Подосиновец, ул. Советская, 77 | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 12 | МКД | МКД ул. Рабочая, 1, пгт Подосиновец; МКД ул. Рабочая, 1а, пгт Подосиновец; МКД ул. Свободы, 55, пгт Подосиновец; МКД ул. Свободы, 59, пгт Подосиновец; МКД ул. Советская, 17, пгт Подосиновец; МКД ул. Советская, 53, пгт Подосиновец МКД ул. Советская, 12, пгт Подосиновец | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 13 | ООО «Теплоэнергия» | тепловые сети пгт Подосиновец | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |
| 14 | Администрация Подосиновского городского поселения | тепловые сети пгт Подосиновец: ул. Рабочая, ул. Боровая, ул. Механизаторская | 05.08.2024 – 01.09.2024 | В соответствии с п. 3 Программы |

________________

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  | / |  |  | гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального разования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

__________________

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Подосиновского городского поселения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации

- Подосиновского городского

поселения

- от 05.06.2024 № 58

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду                теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| КРУТОУМОВА Марина Васильевна | - | Глава Администрации Подосиновского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ТОЛСТУХИНА Светлана Дмитриевна | - | Заместитель главы Администрации Подосиновского городского поселения, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| ДУРЯГИН Иван Серафимович ПЕРМИНОВ Алексей Николаевич ПЕЧЕРИН Владимир Юрьевич ШОРОХОВ Александр Иванович РЯБКОВ Александр Иванович ЗИБРОВ Александр Константинович | - - - - - - | Директор ООО «Теплоэнергия» (по согласованию) Мастер аварийнодиспетчерской группы пгт Демьяново ООО «Газэнергосеть Киров» (по согласованию) Заместитель главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения (по согласованию) Директор ООО «Система» (по согласованию) Председатель Подосиновской поселковой Думы (по согласованию) Инспектор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Западно-Уральского Управления (по согласованию) |

_________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.